|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | | | | | | | |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | | | |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | | | |
| **ул. Пирогова.87 за 17.06.2021 года** | | | | | | | |
| **Договор № 33** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: | | |
| Аварийная бронь | | | с субабонентами | без субабонентов | |
| Технологическая бронь | | |
| Расчетный коэффициент: | | |
| Активная энергия | | | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика: | | |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **1593** | **349** |  | **1244** |
| 2-00 |  |  |  | **1585** | **324** |  | **1261** |
| 3-00 |  |  |  | **1391** | **298** |  | **1093** |
| 4-00 |  |  |  | **1360** | **291** |  | **1069** |
| 5-00 |  |  |  | **1331** | **284** |  | **1047** |
| 6-00 |  |  |  | **1443** | **282** |  | **1161** |
| 7-00 |  |  |  | **1854** | **475** |  | **1379** |
| 8-00 |  |  |  | **2508** | **748** |  | **1760** |
| **9-00** |  |  |  | **3061** | **956** |  | **2105** |
| **10-00** |  |  |  | **3143** | **906** |  | **2237** |
| **11-00** |  |  |  | **3449** | **1007** |  | **2442** |
| **12-00** |  |  |  | **3596** | **1065** |  | **2531** |
| **13-00** |  |  |  | **3461** | **1024** |  | **2437** |
| **14-00** |  |  |  | **3624** | **1123** |  | **2501** |
| **15-00** |  |  |  | **3556** | **1082** |  | **2474** |
| **16-00** |  |  |  | **3491** | **1061** |  | **2430** |
| **17-00** |  |  |  | **3492** | **1065** |  | **2427** |
| 18-00 |  |  |  | **3314** | **976** |  | **2338** |
| 19-00 |  |  |  | **3433** | **1061** |  | **2372** |
| 20-00 |  |  |  | **2643** | **672** |  | **1971** |
| **21-00** |  |  |  | **2153** | **430** |  | **1723** |
| 22-00 |  |  |  | **2150** | **493** |  | **1657** |
| 23-00 |  |  |  | **2031** | **424** |  | **1607** |
| 24-00 |  |  |  | **1834** | **405** |  | **1429** |
| **Сумма за сутки** | | |  | **61496** | **16801** |  | **44695** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,84** | **0,75** |  | **0,91** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,83** | **0,77** |  | **0,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. генерального директора | | |  | М.В. Шацких | |  |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |
|  | Исполнитель | вед. инженер | |  | З.П. Беляева |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | | | | | | | |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | | | |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | | | |
| **ул. Пирогова.87 за 17.06.2021 года** | | | | | | | |
| **Договор № 01181** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: | | |
| Аварийная бронь | | | с субабонентами | без субабонентов | |
| Технологическая бронь | | |
| Расчетный коэффициент: | | |
| Активная энергия | | | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика: | | |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **65** | **27** |  | **38** |
| 2-00 |  |  |  | **61** | **35** |  | **26** |
| 3-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 4-00 |  |  |  | **62** | **39** |  | **23** |
| 5-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 6-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 7-00 |  |  |  | **119** | **83** |  | **36** |
| 8-00 |  |  |  | **84** | **48** |  | **36** |
| **9-00** |  |  |  | **117** | **41** |  | **76** |
| **10-00** |  |  |  | **146** | **51** |  | **95** |
| **11-00** |  |  |  | **153** | **51** |  | **102** |
| **12-00** |  |  |  | **172** | **83** |  | **89** |
| **13-00** |  |  |  | **124** | **35** |  | **89** |
| **14-00** |  |  |  | **166** | **49** |  | **117** |
| **15-00** |  |  |  | **144** | **87** |  | **57** |
| **16-00** |  |  |  | **139** | **51** |  | **88** |
| **17-00** |  |  |  | **144** | **60** |  | **84** |
| 18-00 |  |  |  | **128** | **65** |  | **63** |
| 19-00 |  |  |  | **108** | **69** |  | **39** |
| 20-00 |  |  |  | **119** | **90** |  | **29** |
| **21-00** |  |  |  | **57** | **36** |  | **21** |
| 22-00 |  |  |  | **51** | **26** |  | **25** |
| 23-00 |  |  |  | **72** | **51** |  | **21** |
| 24-00 |  |  |  | **71** | **50** |  | **21** |
| **Сумма за сутки** | | |  | **2479** | **1235** |  | **1244** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,77** | **0,94** |  | **0,65** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,86** | **0,79** |  | **0,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. | генерального директора | | |  | М.В. Шацких | |  |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |
|  | Исполнитель | вед. инженер | |  | З.П. Беляева |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |