|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 19.06.2019 года** |
| **Договор № 33** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **828** | **201** |   | **627** |
| 2-00 |   |   |   | **767** | **201** |   | **566** |
| 3-00 |   |   |   | **721** | **192** |   | **529** |
| 4-00 |   |   |   | **710** | **213** |   | **497** |
| 5-00 |   |   |   | **748** | **264** |   | **484** |
| 6-00 |   |   |   | **751** | **259** |   | **492** |
| 7-00 |   |   |   | **855** | **359** |   | **496** |
| 8-00 |   |   |   | **1249** | **631** |   | **618** |
| **9-00** |   |   |   | **1462** | **771** |   | **691** |
| **10-00** |   |   |   | **1588** | **769** |   | **819** |
| **11-00** |   |   |   | **1688** | **788** |   | **900** |
| **12-00** |   |   |   | **1708** | **752** |   | **956** |
| **13-00** |   |   |   | **1751** | **777** |   | **974** |
| **14-00** |   |   |   | **1749** | **802** |   | **947** |
| **15-00** |   |   |   | **1771** | **796** |   | **975** |
| **16-00** |   |   |   | **1757** | **793** |   | **964** |
| **17-00** |   |   |   | **1734** | **766** |   | **968** |
| 18-00 |   |   |   | **1699** | **745** |   | **954** |
| 19-00 |   |   |   | **1635** | **659** |   | **976** |
| 20-00 |   |   |   | **1359** | **447** |   | **912** |
| **21-00** |   |   |   | **1155** | **316** |   | **839** |
| 22-00 |   |   |   | **1069** | **269** |   | **800** |
| 23-00 |   |   |   | **1053** | **237** |   | **816** |
| 24-00 |   |   |   | **940** | **240** |   | **700** |
| **Сумма за сутки** |  | **30747** | **12247** |   | **18500** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,78** | **0,67** |   | **0,88** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,93** | **1,08** |   | **0,84** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 19.06.2019 года** |
| **Договор № 01181** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **88** | **44** |   | **44** |
| 2-00 |   |   |   | **78** | **48** |   | **30** |
| 3-00 |   |   |   | **72** | **41** |   | **31** |
| 4-00 |   |   |   | **70** | **38** |   | **32** |
| 5-00 |   |   |   | **72** | **44** |   | **28** |
| 6-00 |   |   |   | **71** | **43** |   | **28** |
| 7-00 |   |   |   | **46** | **17** |   | **29** |
| 8-00 |   |   |   | **63** | **17** |   | **46** |
| **9-00** |   |   |   | **124** | **59** |   | **65** |
| **10-00** |   |   |   | **171** | **79** |   | **92** |
| **11-00** |   |   |   | **181** | **71** |   | **110** |
| **12-00** |   |   |   | **192** | **93** |   | **99** |
| **13-00** |   |   |   | **181** | **80** |   | **101** |
| **14-00** |   |   |   | **204** | **107** |   | **97** |
| **15-00** |   |   |   | **190** | **89** |   | **101** |
| **16-00** |   |   |   | **166** | **74** |   | **92** |
| **17-00** |   |   |   | **167** | **92** |   | **75** |
| 18-00 |   |   |   | **146** | **70** |   | **76** |
| 19-00 |   |   |   | **167** | **89** |   | **78** |
| 20-00 |   |   |   | **33** | **15** |   | **18** |
| **21-00** |   |   |   | **35** | **14** |   | **21** |
| 22-00 |   |   |   | **34** | **14** |   | **20** |
| 23-00 |   |   |   | **33** | **12** |   | **21** |
| 24-00 |   |   |   | **39** | **18** |   | **21** |
| **Сумма за сутки** |  | **2623** | **1268** |   | **1355** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,67** | **0,71** |  | **0,64** |
|  |  |  | **Кзгв** | **1,40** | **1,34** |  | **1,45** |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  |  **г.Воронеж ул. Пирогова,87** |  **за 18.12.2019 г.** |  |  |
| **Договор № 33** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **673** | **307** |   | **366** |
| 2-00 |   |   |   | **651** | **328** |   | **323** |
| 3-00 |   |   |   | **640** | **334** |   | **306** |
| 4-00 |   |   |   | **634** | **339** |   | **295** |
| 5-00 |   |   |   | **637** | **343** |   | **294** |
| 6-00 |   |   |   | **671** | **358** |   | **313** |
| 7-00 |   |   |   | **907** | **568** |   | **339** |
| 8-00 |   |   |   | **1273** | **829** |   | **444** |
| **9-00** |   |   |   | **1595** | **1020** |   | **575** |
| **10-00** |   |   |   | **1708** | **1185** |   | **523** |
| **11-00** |   |   |   | **1748** | **1182** |   | **566** |
| **12-00** |   |   |   | **1840** | **1309** |   | **531** |
| **13-00** |   |   |   | **1817** | **1257** |   | **560** |
| **14-00** |   |   |   | **1765** | **1151** |   | **614** |
| **15-00** |   |   |   | **1856** | **1340** |   | **516** |
| **16-00** |   |   |   | **1932** | **1387** |   | **545** |
| **17-00** |   |   |   | **1972** | **1431** |   | **541** |
| 18-00 |   |   |   | **1966** | **1407** |   | **559** |
| 19-00 |   |   |   | **1788** | **1240** |   | **548** |
| 20-00 |   |   |   | **1626** | **1113** |   | **513** |
| **21-00** |   |   |   | **1119** | **577** |   | **542** |
| 22-00 |   |   |   | **830** | **358** |   | **472** |
| 23-00 |   |   |   | **790** | **330** |   | **460** |
| 24-00 |   |   |   | **677** | **223** |   | **454** |
| **Сумма за сутки** |  | **31115** | **19175** |   | **11199** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,59** | **0,72** |   | **0,88** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,74** | **0,63** |   | **0,81** |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  |  **г.Воронеж ул. Пирогова,87** |  **за 18.12.2019 г.** |  |  |
| **Договор № 01181** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **236** | **112** |   | **124** |
| 2-00 |   |   |   | **172** | **134** |   | **38** |
| 3-00 |   |   |   | **164** | **127** |   | **37** |
| 4-00 |   |   |   | **132** | **92** |   | **40** |
| 5-00 |   |   |   | **151** | **122** |   | **29** |
| 6-00 |   |   |   | **152** | **120** |   | **32** |
| 7-00 |   |   |   | **148** | **116** |   | **32** |
| 8-00 |   |   |   | **185** | **152** |   | **33** |
| **9-00** |   |   |   | **244** | **185** |   | **59** |
| **10-00** |   |   |   | **304** | **228** |   | **76** |
| **11-00** |   |   |   | **317** | **225** |   | **92** |
| **12-00** |   |   |   | **275** | **204** |   | **71** |
| **13-00** |   |   |   | **244** | **152** |   | **92** |
| **14-00** |   |   |   | **218** | **134** |   | **84** |
| **15-00** |   |   |   | **274** | **199** |   | **75** |
| **16-00** |   |   |   | **270** | **184** |   | **86** |
| **17-00** |   |   |   | **237** | **165** |   | **72** |
| 18-00 |   |   |   | **204** | **139** |   | **65** |
| 19-00 |   |   |   | **235** | **174** |   | **61** |
| 20-00 |   |   |   | **247** | **191** |   | **56** |
| **21-00** |   |   |   | **174** | **147** |   | **27** |
| 22-00 |   |   |   | **144** | **122** |   | **22** |
| 23-00 |   |   |   | **137** | **103** |   | **34** |
| 24-00 |   |   |   | **125** | **116** |   | **9** |
| **Сумма за сутки** |  | **4989** | **3643** |   | **1346** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,78** | **0,76** |  | **0,85** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,77** | **0,89** |  | **0,89** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |