|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 17.06.2020 года** |
| **Договор № 33** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **1593** | **349** |   | **1244** |
| 2-00 |   |   |   | **1585** | **324** |   | **1261** |
| 3-00 |   |   |   | **1391** | **298** |   | **1093** |
| 4-00 |   |   |   | **1360** | **291** |   | **1069** |
| 5-00 |   |   |   | **1331** | **284** |   | **1047** |
| 6-00 |   |   |   | **1443** | **282** |   | **1161** |
| 7-00 |   |   |   | **1854** | **475** |   | **1379** |
| 8-00 |   |   |   | **2508** | **748** |   | **1760** |
| **9-00** |   |   |   | **3061** | **956** |   | **2105** |
| **10-00** |   |   |   | **3143** | **906** |   | **2237** |
| **11-00** |   |   |   | **3449** | **1007** |   | **2442** |
| **12-00** |   |   |   | **3596** | **1065** |   | **2531** |
| **13-00** |   |   |   | **3461** | **1024** |   | **2437** |
| **14-00** |   |   |   | **3624** | **1123** |   | **2501** |
| **15-00** |   |   |   | **3556** | **1082** |   | **2474** |
| **16-00** |   |   |   | **3491** | **1061** |   | **2430** |
| **17-00** |   |   |   | **3492** | **1065** |   | **2427** |
| 18-00 |   |   |   | **3314** | **976** |   | **2338** |
| 19-00 |   |   |   | **3433** | **1061** |   | **2372** |
| 20-00 |   |   |   | **2643** | **672** |   | **1971** |
| **21-00** |   |   |   | **2153** | **430** |   | **1723** |
| 22-00 |   |   |   | **2150** | **493** |   | **1657** |
| 23-00 |   |   |   | **2031** | **424** |   | **1607** |
| 24-00 |   |   |   | **1834** | **405** |   | **1429** |
| **Сумма за сутки** |  | **61496** | **16801** |   | **44695** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,84** | **0,75** |   | **0,91** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,83** | **0,77** |   | **0,87** |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 17.06.2020 года** |
| **Договор № 01181** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **65** | **27** |   | **38** |
| 2-00 |   |   |   | **61** | **35** |   | **26** |
| 3-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 4-00 |   |   |   | **62** | **39** |   | **23** |
| 5-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 6-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 7-00 |   |   |   | **119** | **83** |   | **36** |
| 8-00 |   |   |   | **84** | **48** |   | **36** |
| **9-00** |   |   |   | **117** | **41** |   | **76** |
| **10-00** |   |   |   | **146** | **51** |   | **95** |
| **11-00** |   |   |   | **153** | **51** |   | **102** |
| **12-00** |   |   |   | **172** | **83** |   | **89** |
| **13-00** |   |   |   | **124** | **35** |   | **89** |
| **14-00** |   |   |   | **166** | **49** |   | **117** |
| **15-00** |   |   |   | **144** | **87** |   | **57** |
| **16-00** |   |   |   | **139** | **51** |   | **88** |
| **17-00** |   |   |   | **144** | **60** |   | **84** |
| 18-00 |   |   |   | **128** | **65** |   | **63** |
| 19-00 |   |   |   | **108** | **69** |   | **39** |
| 20-00 |   |   |   | **119** | **90** |   | **29** |
| **21-00** |   |   |   | **57** | **36** |   | **21** |
| 22-00 |   |   |   | **51** | **26** |   | **25** |
| 23-00 |   |   |   | **72** | **51** |   | **21** |
| 24-00 |   |   |   | **71** | **50** |   | **21** |
| **Сумма за сутки** |  | **2479** | **1235** |   | **1244** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,77** | **0,94** |  | **0,65** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,86** | **0,79** |  | **0,95** |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 17.12.2020 года** |
| **Договор № 33** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **807** | **125** |   | **682** |
| 2-00 |   |   |   | **805** | **143** |   | **662** |
| 3-00 |   |   |   | **873** | **128** |   | **745** |
| 4-00 |   |   |   | **843** | **136** |   | **707** |
| 5-00 |   |   |   | **946** | **223** |   | **723** |
| 6-00 |   |   |   | **861** | **130** |   | **731** |
| 7-00 |   |   |   | **904** | **145** |   | **759** |
| 8-00 |   |   |   | **1176** | **368** |   | **808** |
| **9-00** |   |   |   | **1139** | **373** |   | **766** |
| **10-00** |   |   |   | **1262** | **388** |   | **874** |
| **11-00** |   |   |   | **1398** | **392** |   | **1006** |
| **12-00** |   |   |   | **1427** | **365** |   | **1062** |
| **13-00** |   |   |   | **1425** | **416** |   | **1009** |
| **14-00** |   |   |   | **1445** | **422** |   | **1023** |
| **15-00** |   |   |   | **1458** | **391** |   | **1067** |
| **16-00** |   |   |   | **1441** | **387** |   | **1054** |
| **17-00** |   |   |   | **1474** | **413** |   | **1061** |
| 18-00 |   |   |   | **1452** | **414** |   | **1038** |
| 19-00 |   |   |   | **1477** | **417** |   | **1060** |
| 20-00 |   |   |   | **1244** | **312** |   | **932** |
| **21-00** |   |   |   | **1174** | **173** |   | **1001** |
| 22-00 |   |   |   | **1129** | **117** |   | **1012** |
| 23-00 |   |   |   | **1016** | **113** |   | **903** |
| 24-00 |   |   |   | **976** | **132** |   | **844** |
| **Сумма за сутки** |  | **28152** | **6623** |   | **21529** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,92** | **0,73** |   | **0,99** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,84** | **0,77** |   | **0,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** |  |  |  |  |  |  |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |  |  |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |  |  |
| **ул. Пирогова.87 за 16.12.2020 года** |  |  |  |  |
| **Договор № 01181** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
|  | Номер питающей линии: |  |  |  |  |
|  | Аварийная бронь |  | с субабонентами | без субабонентов |  |
|  | Технологическая бронь |  |  |  |  |
|  | Расчетный коэффициент:  |  |  |  |  |
|  | Активная энергия |  | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
|  | Номер счетчика:  |  |  |  |  |
|  | Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **186** | **138** |  | **48** |
| 2-00 |  |  |  | **173** | **122** |  | **51** |
| 3-00 |  |  |  | **186** | **137** |  | **49** |
| 4-00 |  |  |  | **189** | **141** |  | **48** |
| 5-00 |  |  |  | **183** | **135** |  | **48** |
| 6-00 |  |  |  | **178** | **131** |  | **47** |
| 7-00 |  |  |  | **191** | **117** |  | **74** |
| 8-00 |  |  |  | **211** | **134** |  | **77** |
| **9-00** |  |  |  | **177** | **103** |  | **74** |
| **10-00** |  |  |  | **254** | **165** |  | **89** |
| **11-00** |  |  |  | **233** | **144** |  | **89** |
| **12-00** |  |  |  | **325** | **226** |  | **99** |
| **13-00** |  |  |  | **275** | **180** |  | **95** |
| **14-00** |  |  |  | **299** | **215** |  | **84** |
| **15-00** |  |  |  | **316** | **230** |  | **86** |
| **16-00** |  |  |  | **326** | **238** |  | **88** |
| **17-00** |  |  |  | **184** | **100** |  | **84** |
| 18-00 |  |  |  | **181** | **121** |  | **60** |
| 19-00 |  |  |  | **166** | **106** |  | **60** |
| 20-00 |  |  |  | **157** | **108** |  | **49** |
| **21-00** |  |  |  | **216** | **166** |  | **50** |
| 22-00 |  |  |  | **196** | **151** |  | **45** |
| 23-00 |  |  |  | **180** | **136** |  | **44** |
| 24-00 |  |  |  | **185** | **140** |  | **45** |
| **Сумма за сутки** |  |  | **5167** | **3584** |  | **1583** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,9** | **0,97** |  | **0,77** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,97** | **0,98** |  | **0,97** |