|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | | | | | | | |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | | | |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | | | |
| **ул. Пирогова.87 за 17.06.2020 года** | | | | | | | |
| **Договор № 33** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: | | |
| Аварийная бронь | | | с субабонентами | без субабонентов | |
| Технологическая бронь | | |
| Расчетный коэффициент: | | |
| Активная энергия | | | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика: | | |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **1593** | **349** |  | **1244** |
| 2-00 |  |  |  | **1585** | **324** |  | **1261** |
| 3-00 |  |  |  | **1391** | **298** |  | **1093** |
| 4-00 |  |  |  | **1360** | **291** |  | **1069** |
| 5-00 |  |  |  | **1331** | **284** |  | **1047** |
| 6-00 |  |  |  | **1443** | **282** |  | **1161** |
| 7-00 |  |  |  | **1854** | **475** |  | **1379** |
| 8-00 |  |  |  | **2508** | **748** |  | **1760** |
| **9-00** |  |  |  | **3061** | **956** |  | **2105** |
| **10-00** |  |  |  | **3143** | **906** |  | **2237** |
| **11-00** |  |  |  | **3449** | **1007** |  | **2442** |
| **12-00** |  |  |  | **3596** | **1065** |  | **2531** |
| **13-00** |  |  |  | **3461** | **1024** |  | **2437** |
| **14-00** |  |  |  | **3624** | **1123** |  | **2501** |
| **15-00** |  |  |  | **3556** | **1082** |  | **2474** |
| **16-00** |  |  |  | **3491** | **1061** |  | **2430** |
| **17-00** |  |  |  | **3492** | **1065** |  | **2427** |
| 18-00 |  |  |  | **3314** | **976** |  | **2338** |
| 19-00 |  |  |  | **3433** | **1061** |  | **2372** |
| 20-00 |  |  |  | **2643** | **672** |  | **1971** |
| **21-00** |  |  |  | **2153** | **430** |  | **1723** |
| 22-00 |  |  |  | **2150** | **493** |  | **1657** |
| 23-00 |  |  |  | **2031** | **424** |  | **1607** |
| 24-00 |  |  |  | **1834** | **405** |  | **1429** |
| **Сумма за сутки** | | |  | **61496** | **16801** |  | **44695** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,84** | **0,75** |  | **0,91** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,83** | **0,77** |  | **0,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | | | | | | | |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | | | |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | | | |
| **ул. Пирогова.87 за 17.06.2020 года** | | | | | | | |
| **Договор № 01181** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: | | |
| Аварийная бронь | | | с субабонентами | без субабонентов | |
| Технологическая бронь | | |
| Расчетный коэффициент: | | |
| Активная энергия | | | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика: | | |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **65** | **27** |  | **38** |
| 2-00 |  |  |  | **61** | **35** |  | **26** |
| 3-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 4-00 |  |  |  | **62** | **39** |  | **23** |
| 5-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 6-00 |  |  |  | **59** | **36** |  | **23** |
| 7-00 |  |  |  | **119** | **83** |  | **36** |
| 8-00 |  |  |  | **84** | **48** |  | **36** |
| **9-00** |  |  |  | **117** | **41** |  | **76** |
| **10-00** |  |  |  | **146** | **51** |  | **95** |
| **11-00** |  |  |  | **153** | **51** |  | **102** |
| **12-00** |  |  |  | **172** | **83** |  | **89** |
| **13-00** |  |  |  | **124** | **35** |  | **89** |
| **14-00** |  |  |  | **166** | **49** |  | **117** |
| **15-00** |  |  |  | **144** | **87** |  | **57** |
| **16-00** |  |  |  | **139** | **51** |  | **88** |
| **17-00** |  |  |  | **144** | **60** |  | **84** |
| 18-00 |  |  |  | **128** | **65** |  | **63** |
| 19-00 |  |  |  | **108** | **69** |  | **39** |
| 20-00 |  |  |  | **119** | **90** |  | **29** |
| **21-00** |  |  |  | **57** | **36** |  | **21** |
| 22-00 |  |  |  | **51** | **26** |  | **25** |
| 23-00 |  |  |  | **72** | **51** |  | **21** |
| 24-00 |  |  |  | **71** | **50** |  | **21** |
| **Сумма за сутки** | | |  | **2479** | **1235** |  | **1244** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,77** | **0,94** |  | **0,65** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,86** | **0,79** |  | **0,95** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | | | | | | | |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | | | |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | | | |
| **ул. Пирогова.87 за 17.12.2020 года** | | | | | | | |
| **Договор № 33** | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: | | |
| Аварийная бронь | | | с субабонентами | без субабонентов | |
| Технологическая бронь | | |
| Расчетный коэффициент: | | |
| Активная энергия | | | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика: | | |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **807** | **125** |  | **682** |
| 2-00 |  |  |  | **805** | **143** |  | **662** |
| 3-00 |  |  |  | **873** | **128** |  | **745** |
| 4-00 |  |  |  | **843** | **136** |  | **707** |
| 5-00 |  |  |  | **946** | **223** |  | **723** |
| 6-00 |  |  |  | **861** | **130** |  | **731** |
| 7-00 |  |  |  | **904** | **145** |  | **759** |
| 8-00 |  |  |  | **1176** | **368** |  | **808** |
| **9-00** |  |  |  | **1139** | **373** |  | **766** |
| **10-00** |  |  |  | **1262** | **388** |  | **874** |
| **11-00** |  |  |  | **1398** | **392** |  | **1006** |
| **12-00** |  |  |  | **1427** | **365** |  | **1062** |
| **13-00** |  |  |  | **1425** | **416** |  | **1009** |
| **14-00** |  |  |  | **1445** | **422** |  | **1023** |
| **15-00** |  |  |  | **1458** | **391** |  | **1067** |
| **16-00** |  |  |  | **1441** | **387** |  | **1054** |
| **17-00** |  |  |  | **1474** | **413** |  | **1061** |
| 18-00 |  |  |  | **1452** | **414** |  | **1038** |
| 19-00 |  |  |  | **1477** | **417** |  | **1060** |
| 20-00 |  |  |  | **1244** | **312** |  | **932** |
| **21-00** |  |  |  | **1174** | **173** |  | **1001** |
| 22-00 |  |  |  | **1129** | **117** |  | **1012** |
| 23-00 |  |  |  | **1016** | **113** |  | **903** |
| 24-00 |  |  |  | **976** | **132** |  | **844** |
| **Сумма за сутки** | | |  | **28152** | **6623** |  | **21529** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,92** | **0,73** |  | **0,99** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,84** | **0,77** |  | **0,87** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОТОКОЛ** | |  |  |  |  |  |  |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета | | | | | |  |  |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** | | | | | |  |  |
| **ул. Пирогова.87 за 16.12.2020 года** | | | |  |  |  |  |
| **Договор № 01181** | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Часы | Источник электроснабж.: | | | Суммарная нагрузка по предприятию | | | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
|  | Номер питающей линии: | | |  |  |  |  |
|  | Аварийная бронь | |  | с субабонентами | без субабонентов | |  |
|  | Технологическая бронь | | |  |  |  |  |
|  | Расчетный коэффициент: | | |  |  |  |  |
|  | Активная энергия | |  | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) | |
|  | Номер счетчика: | | |  |  |  |  |
|  | Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |  |  |  |  |
| 00 |  |  |  | х | х |  | х |
| 1-00 |  |  |  | **186** | **138** |  | **48** |
| 2-00 |  |  |  | **173** | **122** |  | **51** |
| 3-00 |  |  |  | **186** | **137** |  | **49** |
| 4-00 |  |  |  | **189** | **141** |  | **48** |
| 5-00 |  |  |  | **183** | **135** |  | **48** |
| 6-00 |  |  |  | **178** | **131** |  | **47** |
| 7-00 |  |  |  | **191** | **117** |  | **74** |
| 8-00 |  |  |  | **211** | **134** |  | **77** |
| **9-00** |  |  |  | **177** | **103** |  | **74** |
| **10-00** |  |  |  | **254** | **165** |  | **89** |
| **11-00** |  |  |  | **233** | **144** |  | **89** |
| **12-00** |  |  |  | **325** | **226** |  | **99** |
| **13-00** |  |  |  | **275** | **180** |  | **95** |
| **14-00** |  |  |  | **299** | **215** |  | **84** |
| **15-00** |  |  |  | **316** | **230** |  | **86** |
| **16-00** |  |  |  | **326** | **238** |  | **88** |
| **17-00** |  |  |  | **184** | **100** |  | **84** |
| 18-00 |  |  |  | **181** | **121** |  | **60** |
| 19-00 |  |  |  | **166** | **106** |  | **60** |
| 20-00 |  |  |  | **157** | **108** |  | **49** |
| **21-00** |  |  |  | **216** | **166** |  | **50** |
| 22-00 |  |  |  | **196** | **151** |  | **45** |
| 23-00 |  |  |  | **180** | **136** |  | **44** |
| 24-00 |  |  |  | **185** | **140** |  | **45** |
| **Сумма за сутки** | |  |  | **5167** | **3584** |  | **1583** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,9** | **0,97** |  | **0,77** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,97** | **0,98** |  | **0,97** |