|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 17.06.2021 года** |
| **Договор № 33** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **1593** | **349** |   | **1244** |
| 2-00 |   |   |   | **1585** | **324** |   | **1261** |
| 3-00 |   |   |   | **1391** | **298** |   | **1093** |
| 4-00 |   |   |   | **1360** | **291** |   | **1069** |
| 5-00 |   |   |   | **1331** | **284** |   | **1047** |
| 6-00 |   |   |   | **1443** | **282** |   | **1161** |
| 7-00 |   |   |   | **1854** | **475** |   | **1379** |
| 8-00 |   |   |   | **2508** | **748** |   | **1760** |
| **9-00** |   |   |   | **3061** | **956** |   | **2105** |
| **10-00** |   |   |   | **3143** | **906** |   | **2237** |
| **11-00** |   |   |   | **3449** | **1007** |   | **2442** |
| **12-00** |   |   |   | **3596** | **1065** |   | **2531** |
| **13-00** |   |   |   | **3461** | **1024** |   | **2437** |
| **14-00** |   |   |   | **3624** | **1123** |   | **2501** |
| **15-00** |   |   |   | **3556** | **1082** |   | **2474** |
| **16-00** |   |   |   | **3491** | **1061** |   | **2430** |
| **17-00** |   |   |   | **3492** | **1065** |   | **2427** |
| 18-00 |   |   |   | **3314** | **976** |   | **2338** |
| 19-00 |   |   |   | **3433** | **1061** |   | **2372** |
| 20-00 |   |   |   | **2643** | **672** |   | **1971** |
| **21-00** |   |   |   | **2153** | **430** |   | **1723** |
| 22-00 |   |   |   | **2150** | **493** |   | **1657** |
| 23-00 |   |   |   | **2031** | **424** |   | **1607** |
| 24-00 |   |   |   | **1834** | **405** |   | **1429** |
| **Сумма за сутки** |  | **61496** | **16801** |   | **44695** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,84** | **0,75** |   | **0,91** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,83** | **0,77** |   | **0,87** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. генерального директора  |  | М.В. Шацких |  |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |
|  | Исполнитель | вед. инженер |  | З.П. Беляева |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ПРОТОКОЛ** |
| записи показаний электросчетчиков активной энергии, подсчета |
| почасовых активных и реактивных нагрузок **МКП МТК "Воронежпассажиртранс"** |
|  **ул. Пирогова.87 за 17.06.2021 года** |
| **Договор № 01181** |  |
|  |
| Часы | Источник электроснабж.: | Суммарная нагрузка по предприятию | Суммарная активная нагрузка субабонентов (кВт) |
| Номер питающей линии: |
| Аварийная бронь | с субабонентами | без субабонентов |
| Технологическая бронь |
| Расчетный коэффициент:  |
| Активная энергия | Активная (кВт) | Активная (кВт) | Реактивная (кВар) |
| Номер счетчика:  |
| Показания счетчика | Разность показаний | Расход (кВт-ч) |
| 00 |   |   |   | х | х |   | х |
| 1-00 |   |   |   | **65** | **27** |   | **38** |
| 2-00 |   |   |   | **61** | **35** |   | **26** |
| 3-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 4-00 |   |   |   | **62** | **39** |   | **23** |
| 5-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 6-00 |   |   |   | **59** | **36** |   | **23** |
| 7-00 |   |   |   | **119** | **83** |   | **36** |
| 8-00 |   |   |   | **84** | **48** |   | **36** |
| **9-00** |   |   |   | **117** | **41** |   | **76** |
| **10-00** |   |   |   | **146** | **51** |   | **95** |
| **11-00** |   |   |   | **153** | **51** |   | **102** |
| **12-00** |   |   |   | **172** | **83** |   | **89** |
| **13-00** |   |   |   | **124** | **35** |   | **89** |
| **14-00** |   |   |   | **166** | **49** |   | **117** |
| **15-00** |   |   |   | **144** | **87** |   | **57** |
| **16-00** |   |   |   | **139** | **51** |   | **88** |
| **17-00** |   |   |   | **144** | **60** |   | **84** |
| 18-00 |   |   |   | **128** | **65** |   | **63** |
| 19-00 |   |   |   | **108** | **69** |   | **39** |
| 20-00 |   |   |   | **119** | **90** |   | **29** |
| **21-00** |   |   |   | **57** | **36** |   | **21** |
| 22-00 |   |   |   | **51** | **26** |   | **25** |
| 23-00 |   |   |   | **72** | **51** |   | **21** |
| 24-00 |   |   |   | **71** | **50** |   | **21** |
| **Сумма за сутки** |  | **2479** | **1235** |   | **1244** |
|  |  |  | **Кзгу** | **0,77** | **0,94** |  | **0,65** |
|  |  |  | **Кзгв** | **0,86** | **0,79** |  | **0,95** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о.  | генерального директора |  | М.В. Шацких |  |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |
|  | Исполнитель | вед. инженер |  | З.П. Беляева |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |